1. Cp/Cv
Komponente:
1. Balon za pumpanje vazduha.
2. Manometar za analogno merenje pritiska.
3. Pumpa za pumpanje vazduha u balon.
4. Senzor za merenje relativnog pritiska i potreban hardver.
5. Senzor za merenje kvalitativne promene temperature i potreban hardver.
6. Arduino – hardver za akviziciju analognih signala, njihovu digitalnu obradu, i prenos do računara.
7. Računar sa softverom za obradu podataka i njihov adekvatan prikaz (grafički).

Izrada laboratorijske vežbe:
1. korak: Proveriti da nije nijedna druga vežba priključena na računar, ako jeste, izvući USB kabl.
2. korak: Povezati USB Arduina povezanog na vežbu pritiska na USB 2.0 priključak na računaru.
3. korak: Proveriti da je ventil na balonu otvoren, ako nije, otvoriti ga.
4. korak: Uključiti računar i pokrenuti aplikaciju.
5. korak: Pritisnuti dugme „Start“ i uključiti pumpu u struju.
6. korak: Pratiti grafik dok se pritisak i temperatura ne kalibrišu. (Pritisak pada na 0, a temperatura se podiže na stacionarni nivo.) U slučaju da temperatura krene da opada, zatvoriti aplikaciju i pokrenuti je ponovo.
7. korak: Nakon što je pritisak pao na 0, a temperatura se popela na stacionarno stanje, priključiti pumpu na ventil balona i pumpati dok pritisak ne poraste između 80 i 120 mbar.
8. korak: Kada pritisak dostigne zadati nivo, zatvoriti ventil, pa zatim raskačiti pumpu sa ventila i ugasiti pumpu.
9. korak: Sačekati da pritisak opadne do prvog stacionarnog stanja.
10. korak: Kada je pritisak dostigao prvo stacionarno stanje, otvoriti ventil da pritisak opadne na 0, i zatim ga zatvoriti i čekati da pritisak poraste do drugog stacionarnog stanja.
11. korak: Kada pritisak dostigne drugo stacionarno stanje otvoriti ventil, i nakon nekoliko sekundi zaustaviti izvršavanje aplikacije pritiskom na dugme „Stop“.

Komentar:
Nakon pritiska na dugme „Stop“ očitati sve potrebne podatke sa grafika i nakon završetka vežbe, ugasiti aplikaciju u potpunosti. Za svaku iteraciju izvršavanje vežbe potrebno je aplikaciju ugasiti u potpunosti i pokrenuti ispočetka.

Završetak vežbe:
Nakon završene laboratorijske vežbe potrebno je ugasiti pumpu, ugasiti aplikaciju u potpunosti, i izvući USB kabl iz računara. Ako je to potrebno, ugasiti i računar.